生物化学与生物工程综合训练中心压力容器事故应急预案

1. 目的

本预案是为了确保本实验室的压力容器设备出现故障、事故等紧急情况，能够迅速做出应急响应和应急处理，并预防或减少可能伴随产生的次生影响。

2. 范围

本预案适用于在本实验室区域内有可能发生压力容器设备故障、事故、或爆炸等紧急情况。

3. 职责

3.1 实验室主任负责对消防器材进行安全检查，发生爆炸、或爆炸时组织救护工作，以及与消防、医疗等单位的紧急联系，组织抢救工作。

3.2 实验室压力容器管理人员负责对压力容器设备进行日常巡检，发现隐患，查明原因及时纠正。

3.3 院分管实验室的领导负责对压力容器设备及相应的设施的管理和使用情况进行定期检查，发现隐患，及时开出整改通知书，限期要求相关实验室整改完成，并通报校压力容器管理部门。

4. 工作程序

4.1应急准备（预防措施）

- 学校实验室管理部门负责对压力容器设备的维保人员定期进行培训教育，增强其自防自救能力。

- 学校实验室管理部门负责对消防器材及设施定期检查其数量及完好性，并进行合理的维护和保养，保持疏散通道的畅通。

- 实验室压力容器管理人员负责对压力容器设备进行日常巡检和记录，发现隐患，查明原因及时纠正。

- 实验室主任负责每半年定期组织一次对主要压力容器的安全检查并作好相应记录，以减少隐患。

- 实验室管理人员对仪器设备使用者进行安全培训、规范操作程序，及时纠正违章操作。

4.2应急响应

- 事故发生时，发现人员应根据发生的情况，迅速做出判断，是否先将此信息传递给学校、院、实验室相关领导和部门，或者直接向消防队和救护中心报警。

内部报警电话： 85427110

外部报警电话：消防报警119；救护中心120

- 事故发生时，设备管理负责人在其认为安全的情况下必需及时切断电源和阀门；所有人员应听从临时召集人的安排，有组织的通过安全出口或用其他方法迅速撤离事故现场。

- 校相关负责人负责安排抢救工作和人员安置工作。

4.3纠正与完善

事故发生后，学校、学院应组织进行原因分析，找出事故原因，采取纠正措施，并将事故分析与处理报告通报上级主管领导、及相关部门。